## commands_catalog
순서 | 카테고리 | 사용여부 | 커맨드 | 설명 | 체크ID
1 | 필수 | TRUE | enable | 권한 모드 진입 | privilege_mode
2 | 필수 | TRUE | conf | 전역 설정 모드 진입 | global_config_mode
3 | 필수 | TRUE | terminal length 0 | 출력 페이지 나눔 해제 | disable_paging
4 | 필수 | TRUE | show version | EOS 버전, 모델, 가동시간 확인 | version_info
5 | 필수 | TRUE | show clock | 장비 시간과 시간대 확인 | clock_status
6 | 필수 | TRUE | show ntp status | NTP 동기화 상태 확인 | ntp_status
7 | 필수 | TRUE | show reload cause | 마지막 재부팅 원인 확인 | reload_cause
8 | 필수 | TRUE | show inventory | 모델, 일련번호, 부품 정보 확인 | inventory_status
9 | 필수 | TRUE | show module | 섀시형 장비의 모듈 상태 확인 | module_status
10 | 필수 | TRUE | show environment power | 전원공급장치 상태와 이중화 확인 | power_status
11 | 필수 | TRUE | show environment cooling | 팬 상태와 회전 이상 확인 | cooling_status
12 | 필수 | TRUE | show environment temperature | 센서 온도 및 임계치 초과 확인 | temperature_status
13 | 필수 | TRUE | show processes top once | CPU 사용률과 주요 프로세스 확인 | cpu_usage
14 | 필수 | TRUE | show processes top memory once | 메모리 사용량과 여유 메모리 확인 | memory_usage
15 | 필수 | TRUE | show logging | 시스템, 링크, 프로토콜 오류 로그 확인 | log_check
16 | 필수 | TRUE | show interfaces status | 포트 링크, 속도, err-disabled 상태 확인 | interface_status
17 | 필수 | TRUE | show ip interface brief | L3 인터페이스 up/down 요약 확인 | interface_brief
18 | 필수 | TRUE | show interfaces counters errors | FCS, CRC 및 물리 오류 카운터 확인 | interface_errors
19 | 필수 | TRUE | show interfaces counters queue | 큐 드롭 및 혼잡 징후 확인 | interface_queue
20 | 필수 | TRUE | show interfaces counters rates | 실시간 트래픽 사용량 확인 | interface_rates
21 | 필수 | TRUE | show interfaces transceiver | 광모듈 온도와 광레벨 확인 | interface_transceiver
22 | 필수 | TRUE | show interfaces description | 포트 용도와 연결 대상 라벨 확인 | interface_description
23 | 필수 | TRUE | show lldp neighbors | 물리 이웃과 예상 연결 포트 대조 | lldp_neighbors
24 | 필수 | TRUE | show errdisable recovery | err-disabled 원인과 자동 복구 설정 확인 | errdisable_status
25 | 필수 | TRUE | show port-channel dense | 포트채널 멤버와 논리 링크 상태 확인 | port_channel_status
26 | 필수 | TRUE | show interfaces Port-Channel 1-999999 | Port-Channel 검사 | po10_status
27 | 필수 | TRUE | show lacp interface | Eth3의 LACP 파트너와 동기화 상태 확인 | lacp_eth3
28 | 필수 | TRUE | show mlag | MLAG 피어, peer-link, 멤버 상태 확인 | mlag_status
29 | 필수 | TRUE | show mlag detail | MLAG 일관성 및 상세 상태 확인 | mlag_detail
30 | 필수 | TRUE | show mlag interfaces | MLAG 인터페이스 상태 확인 | mlag_interfaces
31 | 필수 | TRUE | show vrrp brief | VRRP Active/Standby 상태 확인 | vrrp_status
32 | 필수 | TRUE | show ip virtual-router | VARP 가상 게이트웨이 설정 확인 | varp_status
33 | 필수 | TRUE | show spanning-tree 피무 | 주요 VLAN의 STP 루트와 포트 역할 확인 | stp_status
34 | 필수 | TRUE | show spanning-tree detail | STP 토폴로지 변경 및 루프 징후 확인 | stp_detail
35 | 필수 | TRUE | show ip access-lists | ACL 설정 및 명시적 deny 확인 | acl_status
36 | 필수 | TRUE | show ip arp vrf all | VRF별 ARP 학습 상태 확인 | arp_status
37 | 필수 | TRUE | show ip route vrf all summary brief | VRF별 라우팅 프로토콜 경로 수 확인 | route_summary
38 | 필수 | TRUE | show ip bgp summary | BGP 피어링 상태 확인 | bgp_summary
39 | 필수 | TRUE | show bgp evpn summary | EVPN 피어링 상태 확인 | evpn_summary
40 | 필수 | TRUE | show interfaces vxlan 1-7 | VTEP와 VXLAN 인터페이스 상태 확인 | vxlan_status
41 | 필수 | TRUE | show ip ospf neighbor | OSPF 인접 관계 확인 | ospf_neighbor
42 | 필수 | TRUE | show ip ospf interface brief | OSPF 인터페이스 상태 확인 | ospf_interface
43 | 필수 | TRUE | show ip route bgp | BGP 라우팅 정보 확인 | bgp_routes
44 | 필수 | TRUE | show ip route vrf all bgp | VRF별 BGP 라우팅 정보 확인 | vrf_bgp_routes
45 | 필수 | TRUE | show ip route ospf | OSPF 라우팅 정보 확인 | ospf_routes
46 | 필수 | TRUE | show ip route vrf all static | VRF별 정적 라우팅 정보 확인 | static_routes
47 | 필수 | TRUE | show running-config ¦ grep 'ip route' | 정적 및 floating route 설정 확인 | static_route_config
48 | 필수 | TRUE | show running-config | 현재 설정과 변경사항 수집 | running_config
49 | 필수 | TRUE | show startup-config | 저장 설정과 현재 설정 대조 | startup_config